○芽室町上水道事業条例施行規則
昭和41年４月１日規則第１号
改正
昭和43年10月４日規則第10号
昭和46年５月27日規則第５号
昭和48年７月11日規則第17号
平成元年３月30日規則第３号
平成12年３月31日規則第34号
平成14年12月18日規則第39号
平成15年７月10日規則第43号
平成15年12月10日規則第56号
平成19年１月９日規則第１号
平成26年２月19日規則第２号
令和元年９月30日規則第12号
令和元年10月30日規則第18号
芽室町上水道事業条例施行規則
第１章　総則
（目的）
第１条　この規則は、芽室町上水道事業条例（昭和41年条例第９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
（共用栓の設置基準）
第２条　条例第５条にいう共用栓の設置及び使用制限の基準は、概ね次のとおりとする。
(１)　公設共用栓　次のいずれかに該当するもののほかは設置しない。
ア　給水装置を設けることができないと認めるもの
イ　天災事変又は衛生上臨時に供給の必要があると認めるとき。
(２)　私設共用栓　公益上その他特に必要と認めた場合を除くほか、10戸以上の共用でなければこれを設置しない。
（水道使用者の門戸標章）
第３条　水道使用者の門戸には、町から交付する標章を掲げるものとする。
第２章　給水装置
（給水装置の種別及び口径の決定）
第４条　給水装置の種別及び口径並びに私設消火栓の口径は、町長が決定する。
（自己提供材料の検査）
第５条　給水装置請求者が条例第13条第３項によって自己材料の提供をしようとするときは、検査申請書及び材料明細書を提出しなければならない。
（工事申請及び検査）
第６条　条例第13条の規定により給水装置工事又は自家装置工事をするときは、工事着手の３日前までに給水装置工事申請書を、工事が完了したときは、完了後３日以内に給水装置工事施工報告書を届出て実地検査を受けなければならない。
第７条から第10条まで　削除
（給水装置の分岐）
第11条　他人の給水装置から分岐して給水を請求したときの本管加工費は、分岐装置者の負担とする。
（量水器の貸与）
第12条　量水器の借用者は、所定の保管書を提出しなければならない。
２　量水器の口径別負担金は、定められた金額を給水装置工事施工報告書に記載し、提出するものとする。
３　簡易専用水道（水道法（昭和32年法律第177号）第３条第７項に定める簡易専用水道をいう。）で、希望による複数の量水器の設置若しくは簡易専用水道業者の責任において設置したものについては、簡易専用水道業者の責任において対応するものとする。ただし、特別の事由により町長が認めた場合は、この限りでない。
（量水器の管理）
第13条　量水器は、常に清潔に保管し、点検又は修理に支障となる物件を置いてはならない。
２　前項の規定に従わず、支障を生ずるおそれがあると認めたとき又は支障を生じたときは、町において位置を変更し、その費用は給水装置所有者若しくは水道使用者の負担とする。
（量水器の点検）
第14条　量水器の点検をしたときは、あらかじめ交付しておいた量水器点検調査表に記載する。ただし、異状その他の事故により指針不正確と認めたときは、その事由を併記する。
２　量水器の点検に際し、使用者において立会しない理由でその点検に異議を申し立てることはできない。
（量水器損傷の補償）
第15条　量水器保管者が町の貸与した量水器を損傷又は亡失したときは、町長の定めるところによって、その補修に必要な費用を納付しなければならない。
（検査及び調査）
第16条　量水器の点検その他給水に関する調査又は工事は、日の出より日没までの間にこれを施行する。ただし、急施を要するときはこの限りでない。
（給水工事施行箇所の原状回復）
第17条　給水装置の工事施行上家屋、庭園その他工作物に施工した場合において、町は必要と認める補修をするほか、これを原状に復する責めを負わない。
（町費で給水装置を補修する場合）
第18条　給水装置の工事完成後180日以内にその給水装置が破損したときは、町費をもって補修する。ただし、天災事変又は使用者の故意若しくは過失に基因すると認めたときは、この限りでない。
（給水装置の買収）
第19条　不用に帰した給水装置は、相当価格をもって買いあげることがある。
第３章　給水
（消火栓の防火以外の使用）
第20条　条例第35条によって私設の消火栓を防火以外の用に使用するときは、その前日までに町長に届出て、水道係員の立会を求めなければならない。
（私設消火栓）
第21条　私設消火栓は、常に町においてこれを封かんする。
（公設共用栓の保全）
第22条　町長は、公設共用栓の保全を図るため、１栓ごとに世話人を置くことができる。
（共用栓の鍵及び鑑札の返納）
第23条　次の各号のいずれかに該当するときは、共用栓の鍵及び鑑札を返納しなければならない。
(１)　共用栓の使用を廃止したとき。
(２)　鍵又は鑑札を毀損したとき。
(３)　紛失した鍵又は鑑札を発見したとき。
（総代人及び世話人の経由）
第24条　共用栓使用に関する届出及び鍵、鑑札は、すべて総代人を通じて行わなければならない。
第４章　使用料及び手数料
（居住家屋でない建物及び場所の給水使用料）
第25条　居住家屋でない建物及び場所において給水を受ける者は、１世帯とみなして使用料を徴収する。
（量水器の検針）
第26条　量水器の検針は、毎月１日にこれを行う。ただし、やむを得ない理由があるときは、例日を変更することがある。
（総代人の職務）
第27条　総代人は、給水栓の管理、料金の取りまとめ、納付に関する一切の責めに任ずる。
２　総代人は、その管轄内の共用栓使用者の氏名、職業、家族の員数、牛馬豚の頭数、浴槽の数を調査し、異動があるときは毎月５日までに、町長に報告しなければならない。
（共用栓の鍵及び鑑札交付手数料）
第28条　条例第49条第１項第３号に規定する交付手数料の実費は、次のとおりとする。
(１)　共用栓の鍵及び鑑札交付のとき。　150円
(２)　共用栓の鍵及び鑑札再交付のとき。　150円
（共用栓の鍵及び鑑札再交付手数料の免除）
第29条　次の各号のいずれかに該当するときは、共用栓の鍵及び鑑札の再交付手数料は、免除することがある。
(１)　返納した鍵又は鑑札が原形を有し、自然摩損したと認めるもの
(２)　鍵又は鑑札を不可抗力によって亡失したと認めるもの
第５章　貯水槽水道
（簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査）
第30条　条例第56条第２項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(１)　次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア　水槽の掃除を毎年１回以上、定期に行うこと。
イ　水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ　給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ　供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(２)　前号の管理に関し、毎年１回以上、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
第６章　雑則
（水道係員の証票）
第31条　水道業務を施行する職員は、証票を携帯しなければならない。
（申請書届等の諸様式）
第32条　条例及びこの規則施行に伴い必要な申請書届等の諸様式は、別記様式のとおりとする。
附　則
この規則は、上水道事業条例施行の日から施行する。
附　則（昭和43年規則第10号）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則（昭和46年規則第５号）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則（昭和48年規則第17号）
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年４月１日から適用する。
附　則（平成元年規則第３号）
この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成12年規則第34号）
この規則は、平成12年４月１日から施行する。
附　則（平成14年規則第39号）
（施行期日）
１　この規則は、平成15年４月１日から施行する。
（芽室町指定給水装置工事事業者規則の一部改正）
２　芽室町指定給水装置工事事業者規則（平成10年芽室町規則第21号）の一部を次のように改正する。
（次のよう略）
附　則（平成15年規則第43号）
この規則は、平成16年４月１日から施行する。
附　則（平成15年規則第56号）
この規則は、平成16年４月１日から施行する。
附　則（平成19年規則第１号）
この規則は、平成19年１月15日から施行する。
附　則（平成26年２月19日規則第２号）
この規則は、平成26年４月１日から施行する。
附　則（令和元年９月30日規則第12号）
この規則は、令和元年10月１日から施行する。
附　則（令和元年10月30日規則第18号）
この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月１日から適用する。
第１号様式

第２号様式

第３号様式

第４号様式

第５号様式及び第６号様式　削除
第７号様式

第７号様式の２

第８号様式

第９号様式

第９号様式の２

第10号様式

第11号様式

第12号様式

第13号様式

第14号様式

第15号様式

第16号様式

第17号様式

第18号様式

第19号様式

第20号様式