見　　積　　要　　領　　書

　１．工　　事　　名　　芽室町哺育育成施設整備工事（第１工区）

　２．工　事　場　所　　芽室町北明西８線４１－１、４３－１の内

　３．建　物　概　要　　畜舎（導入舎・哺育舎・離乳舎・5～9ヶ月齢育成舎）

鉄骨造　平屋建て　　総延べ面積 3,602.97㎡

　４．設　　計　　図　（１）表　紙　　　　　　　　　　　　　　 　　１ 枚

（２）意匠図　　　　　　　 　　　　　５５　枚

（３）構造図　　　　　　　　　　　　　　　　４２　枚

（４）外構図　　　　　　 　　　　　　　２　枚

（５）電気設備図　　　　　　　　　　　　　　２５　枚

（６）機械設備図　1 １８　枚

計　　　　　　　　　　　　　　　　　１４３　枚

　５．工　事　範　囲

　　　設計図書及び仕様書に示された範囲とする。

　６．契　　　　　約

　　　別紙工事請負契約案による。

　７．別　途　工　事

　　　設計図書及び仕様書参照（図示による）

　８．請　　願　　届

　　　関係官公署への手続きは、全て工事請負人が行うものとする。

９．式　　　　　典

　　　な　し

１０．

　　　本入札前における設計図書等に関する質疑事項は、文書をもって次の期間中に提出するものとする。

　◆　質疑期間　令和２年５月２１日（木）１７：００まで（必着）

　◆　回 答 日　令和２年５月２８日（木）

　◆　質 疑 先　芽室町企画財政課公共施設マネジメント係

　　　　　℡６２－９７２１　Fax６２－４５９９

E-mail：[ｋ-manage@memuro.net](mailto:ｋ-manage@memuro.net)

現　　場　　説　　明　　書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 事　　　　項 | 説　　　　　　　　　　明 |  |
|  |  | 図示による。 |  |
|  |  | なし |  |
|  | 仮設建物・仮囲い | 仮設計画図を提出し、監督員の指示により決定する｡ |  |
|  |  | 仮囲いは波板鉄板高さ１．８ｍ設置すること。（シートゲート１か  所を含む） |  |
|  |  | 仮設計画図を提出し、監督員の指示により決定する。 |  |
|  |  | 工事名及び寸法、その他記載方法については監督員の指示により |  |
|  |  | 決定する。 |  |
|  |  | 縮小Ａ３判二つ折製本の上、３部提出すること（建築主体・電気 |  |
|  |  | 設備・機械設備を一冊とする）。 |  |
|  |  | 工事週報により毎週１回の工程打合せ及び工事打合せを行う。 |  |
|  |  | 工事の工程写真及び完成写真を工事完成時に特記仕様書により  提出すること。 |  |
|  |  | 工事に使用する各資材は、メーカーリスト及び試験検査結果表 |  |
|  |  | を提出し、監督員に承認を受けてから使用すること。 |  |
|  |  | 設計図参照 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 砂礫・ＧＬ－６．５ｍ |  |
|  |  | なし |  |
|  |  | 構外町有指定地に搬出（ＤＩＤ区域なし場外１０．０ｋｍ） |  |
|  |  | 捨土敷均し　あり |  |
|  |  | 使用できない。 |  |
|  |  | 使用できない。 |  |
|  |  | 工事施工に関して特に工事車両の運行の際には、安全責任者を |  |
|  |  | 選定して工事施工にあたること。 |  |
|  |  | 別紙、提出書類明細表により、工事完成時に収納箱（町指定）に  納めて一括提出すること。 |  |
|  |  |  |  |

提　出　書　類　明　細　表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 | ファイルＮｏ | | | 書　　　類　　　名 | 提出部数 | 備　　考 |  |
| 種 | 建築 | 電気 | 機械 |  |  |  |  |
|  | Ａ－１ | Ｅ－１ | Ｍ－１ | 施工計画書・施工要領書 | １ |  |  |
| 全 | Ａ－２ | Ｅ－２ | Ｍ－２ | 工事監督日誌（町様式） | １ |  |  |
|  | Ａ－３ | Ｅ－３ | Ｍ－３ | 工事写真 | １ |  |  |
| 工 | Ａ－４ | Ｅ－４ | Ｍ－４ | 工事週報（町様式） | １ |  |  |
|  | Ａ－５ | Ｅ－５ | Ｍ－５ | 搬入材料検査簿（町様式） | １ |  |  |
| 程 | Ａ－６ | Ｅ－６ | Ｍ－６ | 納品書（主資材のうち、完成後数量 | １ |  |  |
|  |  |  |  | の確認が困難なもの。） |  |  |  |
| コ | A-7-1 |  |  | 配合報告書・骨材・セメント試験成 | １ |  |  |
| ン |  |  |  | 績表 |  |  |  |
| ク | A-7-2 |  |  | 打設計画書 | １ |  |  |
| リ |  |  |  |  |  |  |  |
| ー | A-7-3 |  |  | 供試体採取・圧縮強度試験報告書 | １ |  |  |
| ト |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄 | A-8-1 |  |  | 鋼材検査証明書・ミルシート綴 | １ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A-8-2 |  |  | 圧接部引張強度試験報告書 | － |  |  |
| 筋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A-9-1 |  |  | 鋼材検査証明書・ボルト製品検査証 | 1 |  |  |
| 鉄 |  |  |  | 明書 |  |  |  |
|  | A-9-2 |  |  | 鉄骨工事施工計画書（工場製作要領 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 書・現場施工要領書等） |  |  |  |
|  | A-9-3 |  |  | 原寸検査報告書・工場製品検査報告 | 1 |  |  |
| 骨 | A-9-4 |  |  | トルク試験検査・建入検査報告書 | 1 |  |  |
|  | A-9-5 |  |  | 探傷検査報告書 | 1 |  |  |
| 鋼 | A-10-1 |  |  | ｱﾙﾐｻｯｼ性能試験表・施工要領書 | １ |  |  |
| 製 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 | A-10-2 |  |  | 完成品検査成績報告書 | １ |  |  |
| 具 |  |  |  |  |  |  |  |
| ガ | A-11-1 |  |  | 品質証明書（強化・ステンド） | １ |  |  |
| ラ | A-11-2 |  |  | 品質保証書（強化・ステンド） | １ |  |  |
| ス | A-11-3 |  |  | 強化ガラス試験成績書 | １ |  |  |
| 防 | A-12-1 |  |  | 防水・シーリング施工計画書 | １ |  |  |
|  | A-12-2 |  |  | 防水・シーリング試験成績書 | １ |  |  |
| 水 | A-12-3 |  |  | 保証書（防水） | １ |  |  |
|  | A-13 | Ｅ－７ | Ｍ－７ | 施工図・承認図綴 | １ |  |  |
|  |  |  |  | 完成図 |  |  |  |
| そ | A-14 | Ｅ－８ | Ｍ－８ | 黒表紙金文字・Ａ３二つ折製本 | ２ |  |  |
|  |  |  |  | （を記入） |  |  |  |
|  |  |  |  | ※建築主体・電気設備・機械設備を一冊 |  |  |  |
|  | A-15 | Ｅ－９ | Ｍ－９ | 完成原図（原図修正後提出） | １ |  |  |
| の | A-16 | Ｅ－10 | Ｍ－10 | 保存用データ | １ |  |  |
|  |  |  |  | （ＣＡＤデータ） |  |  |  |
|  | A-17 | Ｅ－11 | Ｍ－11 | 完成写真 | １ |  |  |
|  | A-18 |  |  | 鍵受渡書 | １ |  |  |
| 他 | A-19 | Ｅ－12 | Ｍ－12 | 取扱説明書綴 | １ |  |  |
|  | A-20 | Ｅ－13 | Ｍ－13 | 備品機器一覧表 | １ |  |  |