見　　積　　要　　領　　書

　１．工　　事　　名　　芽室町哺育育成施設整備工事（第３工区）

　２．工　事　場　所　　芽室町北明西８線４１－１、４３－１の内

　３．建　物　概　要　　畜舎（15～18ヶ月育成舎・19～22ヶ月育成舎）

鉄骨造　平屋建て　　総延べ面積 3,775.59㎡

　４．設　　計　　図　（１）表　紙　　　　　　　　　　　　　　 　　１ 枚

（２）意匠図　　　　　　　 　　　　　３７　枚

（３）構造図　　　　　　　　　　　　　　　　２６　枚

（４）電気設備図　　　　　　　　　　　　　　１２　枚

（５）機械設備図　1 ７　枚

計　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３　枚

　５．工　事　範　囲

　　　設計図書及び仕様書に示された範囲とする。

　６．契　　　　　約

　　　別紙工事請負契約案による。

　７．別　途　工　事

　　　設計図書及び仕様書参照（図示による）

　８．請　　願　　届

　　　関係官公署への手続きは、全て工事請負人が行うものとする。

９．式　　　　　典

　　　な　し

１０．

　　　本入札前における設計図書等に関する質疑事項は、文書をもって次の期間中に提出するものとする。

　◆　質疑期間　令和２年５月２１日（木）１７：００まで（必着）

　◆　回 答 日　令和２年５月２８日（木）

　◆　質 疑 先　芽室町企画財政課公共施設マネジメント係

 　　　　　℡６２－９７２１　Fax６２－４５９９

E-mail：ｋ-manage@memuro.net

現　　場　　説　　明　　書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  事　　　　項 |  説　　　　　　　　　　明 |  |
|  |  | 図示による。 |  |
|  |  | なし |  |
|  | 仮設建物・仮囲い | 仮設計画図を提出し、監督員の指示により決定する｡ |  |
|  |  | 　仮囲いは波板鉄板高さ１．８ｍ設置すること。（シートゲート１か所を含む） |  |
|  |  | 仮設計画図を提出し、監督員の指示により決定する。 |  |
|  |  | 工事名及び寸法、その他記載方法については監督員の指示により |  |
|  |  | 決定する。 |  |
|  |  | 縮小Ａ３判二つ折製本の上、３部提出すること（建築主体・電気 |  |
|  |  | 設備・機械設備を一冊とする）。 |  |
|  |  | 工事週報により毎週１回の工程打合せ及び工事打合せを行う。 |  |
|  |  | 工事の工程写真及び完成写真を工事完成時に特記仕様書により提出すること。 |  |
|  |  | 工事に使用する各資材は、メーカーリスト及び試験検査結果表 |  |
|  |  | を提出し、監督員に承認を受けてから使用すること。 |  |
|  |  | 　設計図参照 |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 　砂礫・ＧＬ－６．５ｍ |  |
|  |  | 　なし |  |
|  |  | 構外町有指定地に搬出（ＤＩＤ区域なし場外１０．０ｋｍ）　 |  |
|  |  | 　捨土敷均し　あり |  |
|  |  | 使用できない。 |  |
|  |  | 使用できない。 |  |
|  |  | 工事施工に関して特に工事車両の運行の際には、安全責任者を |  |
|  |  | 選定して工事施工にあたること。 |  |
|  |  | 別紙、提出書類明細表により、工事完成時に収納箱（町指定）に納めて一括提出すること。 |  |
|  |  |  |  |

提　出　書　類　明　細　表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 |  　ファイルＮｏ |  書　　　類　　　名 | 提出部数 |  備　　考 |  |
| 種 | 建築 | 電気 | 機械 |  |  |  |  |
|  | Ａ－１ | Ｅ－１ | Ｍ－１ |  施工計画書・施工要領書 | １ |  |  |
| 全 | Ａ－２ | Ｅ－２ | Ｍ－２ |  工事監督日誌（町様式） | １ |  |  |
|  | Ａ－３ | Ｅ－３ | Ｍ－３ | 工事写真 | １ |  |  |
| 工 | Ａ－４ | Ｅ－４ | Ｍ－４ |  工事週報（町様式） | １ |  |  |
|  | Ａ－５ | Ｅ－５ | Ｍ－５ |  搬入材料検査簿（町様式） | １ |  |  |
| 程 | Ａ－６ | Ｅ－６ | Ｍ－６ |  納品書（主資材のうち、完成後数量 | １ |  |  |
|  |  |  |  |  の確認が困難なもの。） |  |  |  |
| コ | A-7-1 |  |  |  配合報告書・骨材・セメント試験成 | １ |  |  |
| ン |  |  |  |  績表 |  |  |  |
| ク | A-7-2 |  |  |  打設計画書 | １ |  |  |
| リ |  |  |  |  |  |  |  |
| ー | A-7-3 |  |  |  供試体採取・圧縮強度試験報告書 | １ |  |  |
| ト |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄 | A-8-1 |  |  |  鋼材検査証明書・ミルシート綴 | １ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A-8-2 |  |  |  圧接部引張強度試験報告書 | － |  |  |
| 筋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A-9-1 |  |  |  鋼材検査証明書・ボルト製品検査証 | 1 |  |  |
| 鉄 |  |  |  |  明書 |  |  |  |
|  | A-9-2 |  |  |  鉄骨工事施工計画書（工場製作要領 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  書・現場施工要領書等） |  |  |  |
|  | A-9-3 |  |  |  原寸検査報告書・工場製品検査報告 | 1 |  |  |
| 骨 | A-9-4 |  |  |  トルク試験検査・建入検査報告書 | 1 |  |  |
|  | A-9-5 |  |  |  探傷検査報告書 | 1 |  |  |
| 鋼 | A-10-1 |  |  |  ｱﾙﾐｻｯｼ性能試験表・施工要領書 | １ |  |  |
| 製 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 | A-10-2 |  |  |  完成品検査成績報告書 | １ |  |  |
| 具 |  |  |  |  |  |  |  |
| ガ | A-11-1 |  |  |  品質証明書（強化・ステンド） | １ |  |  |
| ラ | A-11-2 |  |  |  品質保証書（強化・ステンド） | １ |  |  |
| ス | A-11-3 |  |  |  強化ガラス試験成績書 | １ |  |  |
| 防 | A-12-1 |  |  |  防水・シーリング施工計画書 | １ |  |  |
|  | A-12-2 |  |  |  防水・シーリング試験成績書 | １ |  |  |
| 水 | A-12-3 |  |  |  保証書（防水） | １ |  |  |
|  | A-13 | Ｅ－７ | Ｍ－７ |  施工図・承認図綴 | １ |  |  |
|  |  |  |  |  完成図 |  |  |  |
| そ | A-14 | Ｅ－８ | Ｍ－８ | 黒表紙金文字・Ａ３二つ折製本 | ２ | 　 |  |
|  |  |  |  | （を記入） |  |  |  |
|  |  |  |  | ※建築主体・電気設備・機械設備を一冊 |  |  |  |
|  | A-15 | Ｅ－９ | Ｍ－９ |  完成原図（原図修正後提出） | １ |  |  |
| の | A-16 | Ｅ－10 | Ｍ－10 |  保存用データ | １ |  |  |
|  |  |  |  |  （ＣＡＤデータ） |  |  |  |
|  | A-17 | Ｅ－11 | Ｍ－11 |  完成写真 | １ |  |  |
|  | A-18 |  |  |  鍵受渡書 | １ |  |  |
| 他 | A-19 | Ｅ－12 | Ｍ－12 |  取扱説明書綴 | １ |  |  |
|  | A-20 | Ｅ－13 | Ｍ－13 |  備品機器一覧表 | １ |  |  |